附件1

玉溪市中医医院

电子结肠镜设备更换维修配件参数确认表

| 序号 | 招标参数、技术规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统设备的名称、数量、品牌型号 |  |
| 1.1 | 名称： 电子结肠镜 |  |
| 1.2 | 数量： 1 |  |
| 1.3 | 品牌型号：奥林巴斯CF-HQ290I |  |
| 2 | 故障现象及内容 |  |
| 2.1 | 角度钢丝断；导光束玻璃损坏。 |  |
| 2.2 | 维修后下列组件能正常使用：光锥、导光束、C盖、弯曲橡皮、AW软管组件、喷嘴、弯曲软管组件、IGP连接软管组件、J管道组件、CH（钳子）管、锥形套、内窥镜专用开关（非电路）、遥控按钮盒、吸引口、钳子座、导管软管。 |  |
| 3 | 要求 |  |
| 3.1 | 投标公司须具有维修资质。 |  |
| 3.2 | 在维修期间需提供备用镜。 |  |
| 3.3 | 更换配件保修6个月，更换配件需原厂零件，并提供相关证明。 |  |
| 3.4 | 本次维修属于大修需要投标公司有云南省内相关业绩。 |  |
| 3.5 | 保修期内免费调试电子结肠镜。 |  |
| 4 | 最高限价：51000.00元. |  |

附件2

玉溪市中医医院

电子结肠镜设备更换维修配件报价一览表

| 报价一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 电子结肠镜 | 型号 | CF-HQ290I | 品牌 | 奥林巴斯 |
| 要求 | 维修后下列组件能正常使用：光锥、导光束、C盖、弯曲橡皮、AW软管组件、喷嘴、弯曲软管组件、IGP连接管组件、J管道组件、CH（钳子）管、锥形套、内窥镜专用开关（非电路）、遥控按钮盒、吸引口、钳子座、导管软管。 |  |  |  |  |
|  | 更换配件保修6个月，更换配件需原厂零件，并提供相关证明 |  |  |  |  |
| 报价 |  |  |  |  |  |

（本表可扩展）

备注：以上报价以合计价为准，包含税费、差旅费、安装、运输、维修费等一切与本项目相关的费用。

服务承诺：

我公司承诺维修期间免费提供匹配再用设备   条备用镜，保修期  个月，期间免费调试，并能正常使用。

公司名称（盖章）：

公司联系人：

联系电话：

2021年  月  日