附件1

玉溪市中医医院超声治疗仪电极片、负压引流器报价单

项目名称：玉溪市中医医院超声治疗仪电极片、负压引流器

- 询价采购项目

二、报价

| 物资名称 | 规格/型号 | 品牌 | 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 超声治疗仪电极片 | 一体带扣 |  |  |  | 表面电阻值应≤250KΩ，粘贴部每 1cm 宽度所需的平均力应不小于 1.0N |
| 负压引流器 | 1000ML自吸型 |  |  |  | 能形成一定的负压达到引流液体的作用 |

1.以上价格包含安装、调试、税收、运输、售后服务等一切费用。

2.所投产品可分项报价，但必须附彩图。

三、质量承诺

我公司承诺提供的产品若出现质量问题，无条件退货，并承担相应责任。

联系人：	                 联系电话：

公司名称（盖章）：

2022年   月   日