附件1

玉溪市中医医院检验科甲型/乙型流行性感冒病毒抗原检测试剂盒报价单

- 询价采购项目

项目名称：玉溪市中医医院甲型/乙型流行性感冒病毒抗原检测试剂盒采购项目

二、报价

| 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 合计金额 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲型/乙型流行性感冒病毒抗原检测试剂盒 | 20人份/盒 | 盒 |  |  | 见附件2 |  |

1.报价单上所列产品均需报价，不允许空项，以上价格包含安装、调试、税收、运输、售后服务等一切费用。

2.产品报价并附彩图。

三、质量承诺

以上报价产品，收到中标通知后7日内供货到医院，我公司承诺提供的产品若达不到院方要求或出现质量问题，不符合使用条件，无条件退货，并承担相应责任。

联系人：                   联系电话：

公司名称（盖章）：

2023年  月   日

附件2

玉溪市中医医院检验科甲型/乙型流行性感冒病毒抗原检测试剂盒技术参数

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲型/乙型流行性感冒病毒抗原检测试剂盒 | 1.产品要求： 需取得国家CFDA的批准文号，具有国食药监医疗器械注册证书编号； 2.功能要求：检测人口咽拭子样本中的甲型/乙型流行性感冒病毒核蛋白抗原(以说明书内容为准)； 3.检测原理：高度特异性的抗原抗体反应及免疫层析分析技术 4.储存条件及有效期：2-30℃干燥处保存时，有效期不少于（可包含）18个月； 5. 判定时间：20min内可以进行结果判定； 6. 标本加样量：≤100ul 7. 阳性符合率：检测10 份阳性参考品PC01-PC10，要求PC01-PC04 检测结果均为乙型流感病毒抗原阳性、甲型流感病毒抗原阴性；要求PC05-PC10检测结果均为甲型流感病毒抗原阳性、乙型流感病毒抗原阴性；符合率（+/+）为10/10 阴性符合率：检测6 份阴性参考品NC01-NC06，要求甲型流感病毒抗原和乙型流感病毒抗原检测结果均为阴性，符合率（-/-）为6/6。 | 响应或不响应 |