附件：

玉溪市中医医院2019年制剂室耗材采购目录明细表

单位：元

| 序号 | 采购项目名称 | 规格 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃电极 | 231 | 支 |  |
| 2 | 梯形移液管架 |  | 个 |  |
| 3 | 层析柱 | 1.2*50 | 根 |  |
| 4 | 层析柱 | 1.2*50 带砂芯 | 根 |  |
| 5 | 储液球 | 250ml | 个 |  |
| 6 | 硅胶三角塞 | 23-27 | 个 |  |
| 7 | PH成套缓冲剂 | 3*1 | 套 |  |
| 8 | 精密试纸 | PH2.7-4.7 | 本 |  |
| 9 | 精密试纸 | PH3.8-5.4 | 本 |  |
| 10 | 定性滤纸(中) | 7cm | 盒 |  |
| 11 | 定性滤纸(中) | 11cm | 盒 |  |
| 12 | 定性滤纸(中) | 12.5cm | 盒 |  |
| 13 | 具塞三角瓶 | 250ml | 个 |  |
| 14 | 具塞三角瓶 | 500ml | 个 |  |
| 15 | C18色谱柱 | 4.6×250，5um | 根 |  |
| 16 | 乳胶管 | 6*9 | 米 |  |
| 17 | 牛角弯管 | 24口 | 只 |  |
| 18 | 电热套 | 250ml | 台 |  |
| 19 | 硫氰酸钾 | AR500g | 瓶 |  |
| 20 | 索氏提取器 | 250ml | 套 |  |
| 21 | RV沙门菌增菌液体培养基 | 250g | 瓶 |  |
| 22 | 麦康凯琼脂培养基 | 250g | 瓶 |  |
| 23 | 木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂培养基 | 250g | 瓶 |  |
| 24 | 溴化十六烷基三甲铵琼脂培养基 | 250g | 瓶 |  |
| 25 | 甘露醇氯化钠琼脂培养基 | BR250g | 瓶 |  |
| 26 | 营养琼脂培养基 | 250g | 瓶 |  |
| 27 | 紫红胆盐葡萄糖琼脂 | 250g | 瓶 |  |
| 28 | 大肚吸管 | 5ml | 支 |  |
| 29 | 硫酸镁 | AR500g | 瓶 |  |
| 30 | 正己烷（天三） | AR500ml | 瓶 |  |
| 31 | 石油醚30-60（天三） | AR500ml | 瓶 |  |
| 32 | 冰乙酸 | AR500ml | 瓶 |  |
| 33 | 甲酸 | AR500ml | 瓶 |  |
| 34 | 乙酸乙酯 | AR500ml | 瓶 |  |
| 35 | 丙三醇 | AR500ml | 瓶 |  |
| 36 | 冻存管 | 5ml | 支 |  |
| 37 | 球形冷凝管 | 800*24 | 支 |  |
| 38 | 沙氏葡萄糖琼脂培养基 | 250g | 瓶 |  |
| 39 | 胰酪大豆胨液体培养基 | 250g | 瓶 |  |
| 40 | 胰酪大豆胨琼脂培养基 | 250g | 瓶 |  |
| 41 | 石棉网 | 20*20 | 块 |  |
| 42 | 烧杯 | 10ml | 个 |  |
| 43 | 烧杯 | 50ml | 个 |  |
| 44 | 烧杯 | 100ml | 个 |  |
| 45 | 烧杯 | 250ml | 个 |  |
| 46 | 烧杯 | 500ml | 个 |  |
| 47 | 烧杯 | 1000ml | 个 |  |
| 48 | 水银温度计 | 0-100 | 支 |  |
| 49 | 紫草 | 1g | 支 |  |
| 50 | 刻度吸管 | 2ml | 支 |  |
| 51 | 甲醇 | HPLC4L | 瓶 |  |
| 52 | 乙腈 | HPLC4L | 瓶 |  |
| 53 | 石油醚 | AR500ml，60-90 | 瓶 |  |
| 54 | 刻度吸管 | 5ml | 支 |  |
| 55 | 大肚吸管 | 2ml | 支 |  |
| 56 | 大肚吸管 | 10ml | 支 |  |
| 57 | 具塞三角瓶 | 250ml | 个 |  |
| 58 | 具塞三角瓶 | 500ml | 个 |  |
| 59 | 旋盖培养试管 |  | 个 |  |
| 60 | 庚烷磺酸钠 | 25g | 瓶 |  |
| 61 | 培养皿 | 90mm | 套 |  |
| 62 | 苦参碱 | 20mg | 支 |  |
| 63 | 盐酸小檗碱 | 30mg | 支 |  |
| 64 | 塑料量筒 | 100ml | 个 |  |
| 65 | 塑料量筒 | 250ml | 个 |  |
| 66 | 塑料量筒 | 500ml | 个 |  |
| 67 | 试管刷 | 小 | 把 |  |
| 68 | 试管刷 | 中 | 把 |  |
| 69 | 试管刷 | 大 | 把 |  |
| 70 | 洗耳球 | 中60ml | 个 |  |
| 71 | 水合氯醛 | AR250g | 瓶 |  |
| 72 | 吐温80 | CP500ml | 瓶 |  |
| 73 | 司盘80 | CP500ml | 瓶 |  |
| 74 | 单硬脂酸甘油酯 | AR250g | 瓶 |  |
| 75 | 标准药典筛（整套） |  | 套 |  |
| 76 | 标准筛 | 5号 | 把 |  |
| 77 | 标准筛 | 9号 | 把 |  |
| 78 | 标准筛 | 6号 | 把 |  |
| 79 | 标准筛 | 7号 | 把 |  |
| 80 | 标准筛 | 8号 | 把 |  |
| 81 | 试管 | 18*180 | 支 |  |
| 82 | 硅胶试管塞 | 18*180 | 个 |  |
| 83 | 硅胶G板 | 100*200 | 盒 |  |
| 84 | 硅胶G板 | 50*100 | 盒 |  |
| 85 | 硅胶H板 | 50*100 | 盒 |  |
| 86 | 玻璃平底蒸发皿 | 90mm | 个 |  |
| 87 | 赤芍（川赤芍）标准品 | 0.5g | 支 |  |
| 88 | 当归标准品 | 0.6g | 支 |  |
| 89 | 川芎标准品 | 1g | 支 |  |
| 90 | 生地黄标准品 | 0.5g | 瓶 |  |
| 91 | 桃仁标准品 | 5g | 支 |  |
| 92 | 乙醚 | AR500ml | 瓶 |  |
| 93 | 盐酸 | AR500ml | 瓶 |  |
| 94 | 硝酸 | AR500ml | 瓶 |  |
| 95 | 硅胶G | CP500g | 瓶 |  |
| 96 | 硅胶GF254 | CP 500g | 瓶 |  |
| 97 | 层析氧化铝 | 200~300目 | 瓶 |  |
| 98 | 高氯酸 | AR 500ml | 瓶 |  |
| 99 | 丁酮 | AR 500ml | 瓶 |  |
| 100 | 甲苯 | AR 500mL | 瓶 |  |
| 101 | 硼酸 | AR 500g | 瓶 |  |
| 102 | 变色硅胶 | 500g | 瓶 |  |
| 103 | 硼氢化钾 | AR 500g | 瓶 |  |
| 104 | 间苯三酚 | 25g | 瓶 |  |
| 105 | 次硝酸铋 | AR 500g | 瓶 |  |
| 106 | 层析用聚酰胺 | 500g | 瓶 |  |
| 107 | 显色喷雾瓶 | 新500ml | 瓶 |  |
| 108 | 点样毛细管 | 0.5*100mm | 瓶 |  |
| 110 | 碘量瓶 | 250ml | 瓶 |  |
| 111 | 碘量瓶 | 50ml | 瓶 |  |
| 112 | 三角烧瓶 | 250ml | 瓶 |  |
| 113 | 三角烧瓶 | 100ml | 瓶 |  |
| 114 | 展开缸 | P-1 | 个 |  |
| 115 | 棕小口 | 2500ml | 个 |  |
| 116 | 白小口 | 2500ml | 个 |  |
| 117 | 显色喷雾瓶 | 50ml | 个 |  |
| 118 | 定量点样毛细管 | 10ml | 瓶 |  |
| 119 | 短颈漏斗 | 40mm | 个 |  |
| 120 | 短颈漏斗 | 75mm | 个 |  |
| 121 | 短颈漏斗 | 90mm | 个 |  |
| 122 | 竹节温度计 | 0-300 | 支 |  |
| 123 | 干燥器 | 210mm | 个 |  |
| 124 | 干燥器 | 300mm | 个 |  |
| 125 | 白容量瓶 | 1ml | 个 |  |
| 126 | 白容量瓶 | 2ml | 个 |  |
| 127 | 白容量瓶 | 5ml | 个 |  |
| 128 | 白容量瓶 | 25ml | 个 |  |
| 129 | 白容量瓶 | 50ml | 个 |  |
| 130 | 白容量瓶 | 100ml | 瓶 |  |
| 131 | 白容量瓶 | 1000ml | 个 |  |
| 132 | 白容量瓶 | 2000ml | 个 |  |
| 133 | 玻璃乳钵 | 60mm | 个 |  |
| 134 | 玻璃乳钵 | 90mm | 个 |  |
| 135 | 玻璃乳钵 | 150ml | 个 |  |
| 136 | 瓷乳钵 | 50mm | 个 |  |
| 137 | 瓷乳钵 | 100mm | 个 |  |
| 138 | 瓷乳钵 | 150mm | 个 |  |
| 139 | 瓷乳钵 | 120mm | 个 |  |
| 140 | 瓷乳钵 | 160mm | 个 |  |
| 141 | 玻璃平底蒸发皿 | 60ml | 个 |  |
| 142 | 玻璃平底蒸发皿 | 90ml | 个 |  |
| 143 | 瓷蒸发皿 | 40ml | 个 |  |
| 144 | 瓷蒸发皿 | 50ml | 个 |  |
| 145 | 瓷蒸发皿 | 100ml | 个 |  |
| 146 | 附温比重瓶 | 25ml | 个 |  |
| 147 | 比重瓶 | 10ml | 个 |  |
| 148 | 梨形分液漏斗 | 60ml | 个 |  |
| 149 | 低速台式离心机 | 80-2B | 台 |  |
| 150 | 三用紫外分析仪 | ZF-2 | 台 |  |
| 151 | 电热恒温水浴锅 | HHSA-2 | 台 |  |
| 152 | 玻璃离心管 | 10ml | 支 |  |
| 153 | 量筒 | 25ml | 个 |  |
| 154 | 量筒 | 50ml | 个 |  |
| 155 | 量筒 | 1000ml | 个 |  |
| 156 | 量杯 | 50ml | 个 |  |
| 157 | 量杯 | 100ml | 个 |  |
| 158 | 量杯 | 500ml | 个 |  |
| 159 | 坩锅钳 | 25ml | 把 |  |
| 160 | 洗耳球 | 大号 | 个 |  |
| 161 | 定性滤纸 | 中速12.5 | 盒 |  |
| 162 | 定性滤纸 | 中速11 | 盒 |  |
| 163 | 广泛试纸 | PH1-14 | 盒 |  |
| 164 | 微量进样器平 | 1ul | 盒 |  |
| 165 | 微量进样器平 | 5ul | 盒 |  |
| 166 | 微量进样器平 | 10ul | 盒 |  |
| 167 | 异丙醇 | 500ml | 瓶 |  |
| 168 | 甲酸乙脂 | 500ml | 瓶 |  |
| 169 | 硅藻土 | 500g | 瓶 |  |
| 170 | 醋酸氧铀锌 | 25g | 瓶 |  |
| 171 | 薄层层析硅胶H | 500g | 瓶 |  |
| 172 | 营养琼脂培养基 | 250g | 瓶 |  |
| 173 | 虎红琼脂培养基 | 250g | 瓶 |  |
| 174 | 具塞量筒 | 50ml | 瓶 |  |
| 175 | 擦镜纸 |  | 盒 |  |
| 176 | 石棉网 | 15*15 | 块 |  |
| 177 | 石棉网 | 20*20 | 块 |  |
| 178 | 展开缸 | 100*200 | 个 |  |
| 179 | 超声波清洗器 | 3120 | 台 |  |
| 180 | 茜素红 | 25g | 瓶 |  |
| 181 | 氯化乙酰 | 500ml | 瓶 |  |
| 182 | 101大孔吸附树脂 |  | 瓶 |  |
| 183 | 甲酸 | 500ml | 瓶 |  |
| 184 | 石油醚30-60 | 500ml | 瓶 |  |
| 185 | 石油醚60-90 | 500ml | 瓶 |  |
| 186 | 正己烷 | 500ml | 瓶 |  |
| 187 | 乙醚 | 500ml | 瓶 |  |
| 188 | 三氯甲烷 | 500ml | 瓶 |  |
| 189 | 二氯甲烷 | 500ml | 瓶 |  |
| 190 | 甲醇 | 500ml | 瓶 |  |
| 191 | 正丁醇 | 500ml | 瓶 |  |
| 192 | 乙酸乙脂 | 500ml | 瓶 |  |
| 193 | 苯 | 500ml | 瓶 |  |
| 194 | 95%乙酸 | AR500ml | 瓶 |  |
| 195 | 三氯甲烷 | AR500ml | 瓶 |  |
| 196 | 乙醚 | AR500ml | 瓶 |  |
| 197 | 石油醚30-60 | 500ml | 瓶 |  |
| 198 | 甲醇 | AR500ml | 瓶 |  |
| 199 | 甲酸乙脂 | AR500ml | 瓶 |  |
| 200 | 异丙醇 | AR500ml | 瓶 |  |
| 201 | 环已烷 | AR500ml | 瓶 |  |
| 202 | 乙酸乙脂 | AR500ml | 瓶 |  |
| 203 | 苯 | AR500ml | 瓶 |  |
| 204 | 钠石灰 | AR500ml | 瓶 |  |
| 205 | 单硬脂酸甘油脂 |  | 瓶 |  |
| 206 | 塑料量杯 | 2000ml | 个 |  |
| 207 | 显色喷雾瓶 | 50ml | 个 |  |
| 208 | 梨形分液漏斗 | 125ml | 个 |  |
| 209 | 刻度吸管 | 10ml | 支 |  |
| 210 | 胶帽 |  | 个 |  |
| 211 | 硅胶G | 500g | 瓶 |  |
| 212 | 硅胶GF254 | 500g | 瓶 |  |
| 213 | 试管夹(木) |  | 个 |  |
| 214 | 棕大口瓶 | 250ml | 个 |  |
| 215 | 棕大口瓶 | 125ml | 个 |  |
| 216 | 酒精灯 | 250ml | 个 |  |
| 217 | 培养皿 | 90mm | 个 |  |
| 218 | 陶瓦盖 | 120mm | 个 |  |
| 219 | 层析柱 | 10*200 | 个 |  |
| 220 | 层析柱 | 10*300 | 个 |  |
| 221 | 层析柱 | 10*400 | 个 |  |
| 222 | 层析柱 | 15*200 | 个 |  |
| 223 | 层析柱 | 15*300 | 个 |  |
| 224 | 层析柱 | 15*400 | 个 |  |
| 225 | 层析氧化铝 | 100-200目 | 瓶 |  |
| 226 | 柱层析硅胶 | 80-100目 | 瓶 |  |
| 227 | 白瓷反应板 | 6孔 | 块 |  |
| 228 | 黑瓷反应板 | 6孔 | 块 |  |
| 229 | 接种棒 |  | 个 |  |
| 230 | 接种环 |  | 个 |  |
| 231 | 白金丝 | 0.4g | 个 |  |
| 232 | 薄层点样毛细管 | 5ul | 支 |  |
| 233 | 玻璃点样毛细管 | 0.5*100 | 支 |  |