附件

玉溪市中医医院体外反搏治疗仪设备维修详细清单

| 序号 | 需更换模块 | 数量 | 功能、参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主板 | 1 | 体外反搏治疗仪TYFB_KZB_V2.4主板，工作电压DC12V |
| 其他要求： - 设备型号为：PSK-HEALTH - 2、初步判断为主板故障，需更换。 3、更换模块配件后，需要对所更换的主板质保一年。 4、含现场安装调试费，维修安装后设备可正常运行。 |  |  |  |