附件：

| 玉溪市中医医院中医住院医师规范化培训基地临床技能培训中心教具模型目录清单 单位:元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 设备名称 |  | 数量 | 参考单价 | 金额 |
| 7 | 中医 综合 | 耳穴模型 | 本模型用PVC制成，标出了相对应的人体内脏和躯干在耳廓上的针穴位置。附穴位使用手册。高22 CM。 | 4 | 77.78 | 311.11 |
| 8 |  | 足部穴位模型 | 显示足针穴位的位置和适应症，穴位用汉字或数字标注，附中英文使用手册。 尺寸：13cm 材质：进口PVC材料 | 4 | 44.44 | 177.78 |
| 9 |  | 针刺训练模块 | 针刺训练模块采用硅胶材质制成，肤质仿真度高，有皮肤纹理。 可进行多种进针法如单手进针、双手进针、指切进针、夹持进针、舒张进针、提捏进针及针管进针等的示教和练习，有真实的进针突破感。 可进行多种行针法的示教和练习，如提插法、捻转法、各种辅助手法（循法、弹法、刮法、摇法等）及补泻手法的练习。 结构简单，便于卸装，有轻便稳固的塑料底座，确保操作的稳定性，便于示教和练习。 可反复进行练习。 | 10 | 620.00 | 6200.00 |
| 15 |  | 沐足（足底穴位）模型 | PVC材质，仿真度高，柔软有弹性，结实耐用。显示足部穴位，穴位准确，字体清晰，字迹持久。显示相对应的人体内脏器官在足部的反射区位置。 | 2 | 100.00 | 200.00 |
| 22 | 模拟ICU急救技能室 | 婴儿气道梗塞训练模型 | 可进行小儿海氏急救法操作。模拟人根据小儿解剖特征和生理特点设计，适用于气管异物的急救。 1、正常的气道阻塞模拟：进行人工呼吸时，若模拟患儿的胸部能起伏，说明没有异物，采取胸外拇指按压复苏处理。若模拟患儿的胸部不能欺负，判定为模拟患儿为起气道异物梗塞 ，采取小儿海氏急救法操作。 2、可进行标准的CPR操作：人工呼吸和心外按压； 3、气道贯通时的胸部扩张； 4、窒息、异物阻塞气道的模拟：可将梗塞异物（黑色海绵块）放入口腔咽喉处，模拟婴儿气道梗塞现场。 5、标准婴儿真人比例设计及准确的标准布局。 6、精确的解剖结构，可触及胸骨和肋骨 | 2 | 1700.00 | 3400.00 |
| 26 |  | 低位包扎模型 | 1、模拟下肢截肢病人，右腿在膝盖以下截断，左腿在大腿中部截断。 2、模型设计方便合理，绷带可绕过臀部而缠绕到髂脊水平。 3、可以进行环形包扎法、螺旋包扎法、蛇形包扎法、8字形包扎法。 4、可以演示绷带缠绕好后其两断端固定的方法。 5、提供绷带和三角巾。 | 1 | 3300.00 | 3300.00 |
| 27 |  | 高位包扎模型 | 1、 模型由进口特殊材料制成，柔软有弹性。 2、模拟头颈部、胸部和上肢截肢的病人，右手臂从腕上截断，左手从肘上截断。 3、 可以进行环形包扎法、螺旋包扎法、蛇形包扎法、8字形包扎法、帽式包扎法、面具式包扎法、单眼包扎法 4、可以演示绷带缠绕好的其两断端固守的方法 5、手臂保持轻度外旋，便于包扎 6、 提供绷带、三角巾 | 1 | 3300.00 | 3300.00 |
| 30 |  | 成人气管插管模型 | 1、模型为成年人上半身，内置锂电池，可用于户外训练。外接设备可通过无线方式和模拟人连接。 2、外接设备可选用平板（IOS/Android/Windows不限）或计算机（Windows），通过扫描二维码或在浏览器内输入地址连接模拟人，外接设备不需要安装软件。 3、系统可用于气管插管流程和气管插管技能的训练和考核。训练模式下，系统可根据操作者使用情况自动评分。考核模式下，教师可对学员的每一操作步骤进行点评和打分。可设置评分参数，增删操作步骤，调整操作次序并设置各步骤分值，导出学员成绩。 4、系统可检测模拟人仰头角度、喉镜使用状况、气管插管插入深度和通气容量、通气时间间隔，并通过虚拟现实技术同步展示气管插入动态、插入位置以及学员的通气曲线。可通过操作日志回顾气管插管整个操作过程，在操作结果中了解学员的操作错误点。 5、系统可针对气管插管操作中常见错误进行训练和考核：如操作流程错误、器械准备不足、仰头角度不正确、气管插入过深、气管插入支气管、气管插入食道；插管时牙齿受压过大；喉镜使用时间过长；通气容量、通气间隔错误、操作时间过长；人文关怀不合格等。 6、若气管插管插入正确位置，通气时可观测到模拟人胸部胸廓起伏，可用听诊器判断插管位置。若气管插管插入支气管，通气时可观测到模拟人单侧胸廓起伏。 | 1 | 2700.00 | 2700.00 |
| 32 |  | 吸痰模型 | 1、经鼻、口插入吸引管技术练习。 2、吸引管和YanKen管可以插入鼻腔和口腔，可以模拟吸痰。 3、吸引管可以插入到气管内，练习气管内吸引。 4、脸部一侧打开，可以显示插入导管的位置。 5、显示鼻腔口腔的解剖结构和颈部结构。 6、模拟痰液可以放在口腔、鼻腔和气管内，增强练习插管技巧的真实效果。 7、可与吸引器或负压吸引装置相配合进行模拟吸引痰液 | 1 | 4400.00 | 4400.00 |
| 35 | 内科模拟实训室 | 三腔二囊管模型 | 1、透明胸壁，暴露胸腔内脏器，如胃和肺脏，检验操作是否正确。 2、三腔二囊管压迫止血训练法，开放式视窗，完整演示胃底压迫止血全过程 3、可进行鼻饲、洗胃术、止血、胃镜检查操作，操作正确时，可抽出模拟胃液，操作完成后，消化道内液体可排出体外。 4、可进行气管切开术后护理、口腔护理。 | 1 | 8700.00 | 8700.00 |
| 36 |  | 胃管置入训练模型 | 1、该产品模拟成人男性上半身结构，解剖结构包括：鼻腔、口腔、牙、舌、悬雍垂、会厌、声带、气管、支气管、双肺、食管、胃、肝脏、小肠，采用进口材料制成，手感真实，胃部采用高强度透明材料制成。 2、透明胸壁，暴露胸腔内脏器，如胃和肺脏， 可以直接观看到胸腔内逼真的脏器结构及胃内洗胃过程。可检验操作是否正确。 3、可使用胃管洗胃法、电动吸引器洗胃法、洗胃机洗胃法等多种方法模拟洗胃操作训练 4、可进行经口或鼻胃管置入；进行鼻饲、洗胃术、止血、胃镜检查操作，操作正确时，可抽出模拟胃液，操作完成后，消化道内液体可排出体外。 5、可进行胃液采集法、十二指肠引流术实验室检查和胃肠减压术、双气囊三腔管压迫术等操作训练。 6、可经口或鼻吸痰法和进行口腔护理、鼻饲法、氧气吸入疗法。 7、可经口或鼻气管插管法 8、可进行气管切开术后护理、口腔护理。 9、手动加压橡皮气球可模拟牙关紧闭。 10、手动加压橡皮气球可模拟双侧颈动脉搏动生命体征。 11、可实现真实的瞳孔对光反射，瞳孔大小可自动根据光线强弱调节。 12、可实现手动调节瞳孔针尖、正常、散大等状态，以便教学需要。 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |
| 38 |  | 气胸训练模型 | 1、模型为男性半身结构，具有解剖学特征，体表标志明显，包括锁骨，胸骨上切迹，胸骨角、肋骨、和肋间隙等解剖结构 2、正确的解剖标记，用来帮助定位训练。 3、使用气胸穿刺针，进行胸膜腔穿刺减压，做气胸穿刺训练 4、提供双侧锁骨中线第二肋骨间隙或腋中线第五肋骨间隙，进行胸穿减压训练，以排出气体。 5、同一肺囊可反复操作几百次穿刺。 6、可用足踩踏脚板吹气，使肺气囊（模拟胸膜腔）重启，模拟临床张力行气胸（高压性气胸）的高压膨胀功能，进行气胸穿刺训练 7、进口PVC塑胶材料高温注压而成 | 1 | 4400.00 | 4400.00 |
| 39 |  | 气胸处理模型 | 1、模型为男性半身结构，具有解剖学特征，体表标志明显，包括锁骨，胸骨上切迹，胸骨角、肋骨、和肋间隙等解剖结构 2、正确的解剖标记，用来帮助定位训练。 3、使用气胸穿刺针，进行胸膜腔穿刺减压，做气胸穿刺训练 4、提供双侧锁骨中线第二肋骨间隙或腋中线第五肋骨间隙，进行胸穿减压训练，以排出气体。 5、同一肺囊可反复操作几百次穿刺。 6、可用足踩踏脚板吹气，使肺气囊（模拟胸膜腔）重启，模拟临床张力行气胸（高压性气胸）的高压膨胀功能，进行气胸穿刺训练 7、进口PVC塑胶材料高温注压而成 | 1 | 4400.00 | 4400.00 |
| 40 |  | 心电图教学系统 | 1、解剖特征明显，手感真实。 2、真实模拟人体心电信号，可与各种临床心电图机和监护仪连接。 3、提供独立的12导联心电信号。 4、40种心电波形数据可供选择。 5、进行心电图的基础理论教学。 6、正常心电图描记测量分析。 7、临床常见心电图诊断、心电图特征，临床分析提示。 8、根据教学需要，模拟人可做出临床上各种“真”病人的心电图。 9、全体教学功能：教师机的教学内容传送到所有学生机，教师机可操作学生机所有理论学习和模拟人的操作情况。 10、局域网络教学，友好的人机界面，教学互动，教学辅导，具有统一教学和自由学习两种模式。 11、设有教学考核题库，可自动评定成绩打印输出。 12、使心电图教学更加贴近临床实际，大大提高学员的学习兴趣，显著提高教学效果。 13、软件包含以下3方面内容： 14、心电图课件教学选项：包括播放心电图课件及控制模拟人心电图信号的功能。课件包含临床心电学的基本知识、心电图的测量和正常数据、临床常见的异常心电图。心电图仿真练习可以向模拟人发送心电数据，心电图机可测量出相应心电图。 15、心电图识别训练：设有大量练习题、心电图，可进行心电图识别练习。按向导选择考卷，进行心电图识别练习。所有试题为单选题型。考试结束后，教师机可回收学员考试数据，学生机点击提交考卷按钮即可。 16、心电图识别考卷编辑选项：功能包括了学员进行心电图考核的所有相关操作。心电图识别考试界面，在此界面下，可建立不同考试组，选中考试组，在学员信息输入区域输入学员信息，建立学员信息表。学员在进行考试时，在学生机输入学员信息，即可参加考试。 | 1 | 4900.00 | 4900.00 |
| 41 |  | 心包穿刺模型 | 1、仿真模型取斜坡卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。 2、解剖位置精确：胸骨、剑突、肋骨、各肋间隙等可明显感触。 3、可进行心前区穿刺训练、剑突与第7肋软骨交界处下方穿刺训练，穿刺针成功进入心包腔后，通过负压有液体引出。 | 1 | 7300.00 | 7300.00 |
| 43 |  | 腹腔穿刺训练模型 | 1、模型采用优质进口材料制作而成，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。 2、解剖位置准确：有锁骨、锁骨肩峰端、锁骨胸骨端、胸锁乳突肌锁骨头、胸锁乳突肌胸骨头、肋骨、肋间隙、胸骨上窝、锁骨中线、腋前线、腋中线、髂前上棘、髂嵴、脐、腹股沟韧带等，可明显感知。 3、可方便固定和改变体位，如平卧、侧卧位和坐位等 4、模型尺寸自然大，模型由进口PVC塑胶材料，不锈钢模具，经注塑机高温注压而成。 5、本模型可进行腹部移动性浊音叩诊、腹部穿刺操作，穿刺成功时有明显落空感，并可抽出模拟腹腔积水。 6、可进行无菌操作流程练习 7、从左下腹部脐与髂前上棘连线中外1／3交点穿刺，穿刺有明显落空感，可抽出模拟腹腔积液。 8、穿刺点处皮肤可进行百余次穿刺，易更换 | 1 | 6200.00 | 6200.00 |
| 45 |  | 骨髓穿刺训练模型 | 1、仿真标准化病人取平卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。 2、解剖标志准确：胸骨上切迹、胸骨柄上缘、髂前上棘等可明显触知，便于穿刺定位； 3、可行髂前上棘穿刺术训练、胸骨柄穿刺术训练，刺透模拟骨髓腔有明显落空感，并可抽取骨髓 | 1 | 6200.00 | 6200.00 |
| 46 |  | 股静脉与动脉注射穿刺模型 | 1、可进行儿童股静脉与股动脉穿刺教学和操作训练。 2、用橡皮球气囊模拟股动脉搏动，在大腿根部可触摸到股动脉跳动，在搏动位置内侧确定股静脉位置并进行穿刺。 3、进行股静脉与股动脉、注射、抽血、输液、输血等操作训练。 | 1 | 8400.00 | 8400.00 |
| 47 |  | 中心静脉穿刺训练模型（不含电脑） | 1、可用于中心静脉穿刺插管技术的操作训练 2、解剖结构精确，与真人一般大小，有明显的体表标志，包括：胸骨上切迹、胸锁乳突肌、锁骨、右侧肋骨。 3、模型右侧颈部深面有逼真的血管结构，主要包括：颈总动脉、颈内静脉、颈外静脉及锁骨下静脉等。 4、可模拟颈动脉的搏动，触诊搏动明显 5、中心静脉穿刺插管：锁骨下静脉穿刺，颈内静脉穿刺。 6、皮肤和静脉可更换，进针有明显的落空感，穿刺成功可有红色液体流出 | 1 | 4400.00 | 4400.00 |
| 51 | 外科实训室 | 多功能小手术训练工具箱 | 1、提供四种皮肤模块：皮脂腺囊肿切除术联系模块、脂肪瘤切除术练习模块、表皮常见病变处理训练模块,脓肿切开模块。 2、可练习四种小手术的处理，通过练习提高外科基本操作技能 3、常用小手术器械配合模型一起使用 4、可模拟进行伤口处理 5、小手术训练工具箱（内含小手术器械）：该工具箱包括常见小手术器械：手术刀、手术剪、组织镊、止血钳、持针钳、缝合针、缝合线 6、表皮常见病变处理训练模块：该模块包含三种病变：皮赘、皮肤痣、皮脂溢角化病。在模块上可实现皮赘剪除术、皮肤痣切除术、皮脂溢角化病刮除术训练操作。每种病变提供4个模块，共计12个。 7、皮脂腺囊肿切除术练习模块：内置两个大小相仿的皮脂腺囊肿，可进行皮脂腺囊肿切除术 8、脂肪瘤切除术练习模块：内置两个大小相仿的脂肪瘤，可进行脂肪瘤切除术 9、脓肿切开练习模块: 模块有两个病变，包括蜂窝组织炎以及脓肿，供辨别诊断(鉴别诊断) 10、将多媒体教学软件及精致的训练模块相结合，提供了专业教学与练习相统一的平台 11、内容丰富的多媒体教学软件是辅助教学的有力助手。 | 1 | 1800.00 | 1800.00 |
| 52 |  | 外科多技能训练模型 | 本模型可进行皮肤、血管、肠管、深部组织的切开、缝合、打结等技能操作训练。 1、皮肤模块—外科皮肤切开、缝合、打结、剪线、拆线。 2、肠管模块—有20mm直径和30mm直径两种型号，练习肠管的钳夹、切开、吻合、打结、剪线。 3、血管模块—练习血管的钳夹、切断、结扎。 4、深部打结模块—练习狭小空间的深部打结技术。 5、模型体积小，便于携带，可更换模块。 | 1 | 1800.00 | 1800.00 |
| 53 |  | 外科清创缝合模型 | 1、进口PVC塑胶材料经模具浇模工艺制成，经久耐用。 2、形象逼真、操作真实、结构合理。 3、常规局部清洗消毒, 有利于练习和提高学员的操作技能。 4、可清创术后进行伤口缝合操作练习（缝合器械客户自备）。 5、清创缝合术只要处理得当, 有利于提高手术成功率, 降低手术的并发症。 | 1 | 1200.00 | 1200.00 |
| 54 |  | 外科缝合包扎模型 | 模拟了一成年女性躯干模型，颈部，大腿上1/3处，解剖结构明显，便于示教讲解，包括：锁骨、胸骨、肋弓、髂前上棘、脐、肩胛骨、脊柱、臀裂等。模型提供26处标准手术切口，可用于练习和提高对各种伤口的护理、清洗、换药、包扎等基本技术，除了已有切口外，用户还可根据教学需要自行增加切口。26处切口包括：1、甲状腺切除术 2、气管切开术切口 3、胸骨切开术4、右乳根治 5、脓肿切口（放射状） 6、乳晕边缘切口 7、气胸切口 8、开胸术 9、胆囊切除术 10、腹腔镜下胆囊切除术切口（3-4个孔）11、剖腹探查术12、阑尾切除术13、腹式子宫切除术14、结肠造口术15、回肠造口术16、膀胱造口术17、股动脉穿刺切口18、脾脏切除术切口清创缝合模型背部结构19、腹腔穿刺术部位20、腹股沟疝修补术切口21、腋臭切除术切口22、股骨颈手术切口23、肾切除术24、椎板切除术25、二期褥疮26、截肢术 | 1 | 6200.00 | 6200.00 |
| 56 |  | 瘘管造口术模型 | 1、腹部有进行造口术的腹部手术切口（腹部旁正中切口）以及回肠造瘘口和结肠造瘘口 2、结肠造瘘口和回肠造瘘口的设计十分精确，形象逼真，为学生提供了真实的训练环境。 3、结肠造口能够进行术后造口的扩大练习，造口冲洗练习，安装护理粪袋和灌肠练习。 4、粘稠的人造粪便可以用水稀释，并可以反复练习。 5、造口采用柔软材质制成，可达到最为真实的触感。 6、回肠造瘘口可进行管饲练习。 | 1 | 4000.00 | 4000.00 |
| 57 |  | 术前无菌操作模型人 | 1、标准仿真躯干人体，体表标志精确，外观真实。 2、皮肤柔软有弹性，质感逼真，提供消毒、铺巾操作训练的真实实践环境。 | 1 | 3800.00 | 3800.00 |
| 58 |  | 浅表打结训练及考核指导模型 | 1、模型经济、耐用，模拟血管，张力可调节 2、可以实施表浅打结训练与考核， 3、开放式空间，方便导师客观地判断操作正确与否 | 1 | 1200.00 | 1200.00 |
| 59 |  | 深部打结训练及 考核指导模型 | 1、 独特的打结训练设计，由透明材质制成，两种不同型号圆柱构成多种打结空间。 2、独特的张力系统模拟不同大小的组织拉力，装有报警系统。 3、充满血液的模拟血管富有弹性，操作时真实感强，并可方便更换 4、可模拟多种打结环境以及练习不同打结方法。 | 1 | 1200.00 | 1200.00 |
| 60 |  | 血管分离结扎训练模型 | 1、 模型经济、耐用，皮肤模块分层清晰，具有皮肤真实的组织张力 2、用于血管分离切断结扎训练与考核 | 1 | 1200.00 | 1200.00 |
| 61 |  | 疮疡（脓肿）鉴别与 切开操作模板 | 1、模块有两个病变，包括蜂窝组织炎以及脓肿，供辨别诊断(鉴别诊断) 2、可进行脓肿切开，切开后可观察内有两个窦道以及不同形状的脓液，状态逼真 3、 进行术后伤口处理的练习 | 1 | 1100.00 | 1100.00 |
| 62 |  | 颅骨模型 （带脑组织及血管） | 1、该模型由颅骨、头颈部肌肉、脑正中矢状切面、一侧脑冠状切面、大脑镰、小脑、脑干、脑神经以及眼和颈静脉等10个部件组成，并显示颅底、大脑半球、间脑、小脑和脑干各个部分，以及脑神经和脑血管等结构，共有165个部位指示标志。 2、尺寸：自然大，高28cm，宽18cm，厚22cm 3、材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘 | 2 | 500.00 | 1000.00 |
| 63 |  | 头颅骨模型 | 1、固定于基座，显示颅骨形态与结构，可分解3部件。 2、材质：进口PVC材料 3、尺寸：长15cm，宽15cm，厚21cm | 2 | 220.00 | 440.00 |
| 64 |  | 乳腺视诊与触诊模型 | 1、包含各种常见乳腺肿瘤的典型体征，专门针对女性乳腺临床诊断和自我检查而设计。 2、进口塑胶材料制作，质地柔软，触感真实。 3、模型的不同分区提供不同的模拟特征，可以充分满足教学的需要。 4、模型提供以下病变。 （1）结节：质地坚硬，表面不光滑，可视为恶性肿瘤 （2）质地相对柔软，表面平滑，可视为良性肿瘤 （3） 淋巴转移：腋窝及颈部可触及质地较硬的淋巴结节 （4） 乳头的改变：乳头凹陷；乳头破溃及血性液体溢出 （5） 皮肤的改变：皮肤凹陷，橘皮样外观； 5、可触摸到8种，10个病变模块， （1） 乳房癌（乳房内、外上限） （2） 乳房纤维瘤 （3）颈部锁骨上淋巴结肿大 （4）腋淋巴结肿大（质地中等、质地硬）（5）乳头凹陷 （6）皮肤凹陷 （7）橘皮样变 （8）乳头破溃、出血 | 1 | 4400.00 | 4400.00 |
| 65 |  | 心包穿刺模型 | 1、仿真模型取斜坡卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。 2、解剖位置精确：胸骨、剑突、肋骨、各肋间隙等可明显感触。 3、可进行心前区穿刺训练、剑突与第7肋软骨交界处下方穿刺训练，穿刺针成功进入心包腔后，通过负压有液体引出。 | 1 | 7300.00 | 7300.00 |
| 67 |  | 胃管置入训练模型 | 1、该产品模拟成人男性上半身结构，解剖结构包括：鼻腔、口腔、牙、舌、悬雍垂、会厌、声带、气管、支气管、双肺、食管、胃、肝脏、小肠，采用进口材料制成，手感真实，胃部采用高强度透明材料制成。 2、透明胸壁，暴露胸腔内脏器，如胃和肺脏， 可以直接观看到胸腔内逼真的脏器结构及胃内洗胃过程。可检验操作是否正确。 3、可使用胃管洗胃法、电动吸引器洗胃法、洗胃机洗胃法等多种方法模拟洗胃操作训练 4、可进行经口或鼻胃管置入；进行鼻饲、洗胃术、止血、胃镜检查操作，操作正确时，可抽出模拟胃液，操作完成后，消化道内液体可排出体外。 5、可进行胃液采集法、十二指肠引流术实验室检查和胃肠减压术、双气囊三腔管压迫术等操作训练。 6、可经口或鼻吸痰法和进行口腔护理、鼻饲法、氧气吸入疗法。 7、可经口或鼻气管插管法 8、可进行气管切开术后护理、口腔护理。 9、手动加压橡皮气球可模拟牙关紧闭。 10、手动加压橡皮气球可模拟双侧颈动脉搏动生命体征。 11、可实现真实的瞳孔对光反射，瞳孔大小可自动根据光线强弱调节。 12、可实现手动调节瞳孔针尖、正常、散大等状态，以便教学需要。 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |
| 68 |  | 肠管吻合模型 | 1、模型采用高分子材料，超强的韧性及弹性 2、近似真实的双层肠管模型是学习、训练肠吻合术技巧的理想选择 3、模拟有粘膜层和浆膜层的肠管，适合演练各种肠吻合技术，如肠管的切开，分层缝合、打结、拆线等相关技能的训练 4、模型长度为30cm，有30mm直径和20mm直径两种型号,可反复使用上百次 5、提供手术器械进行切开、缝合练习 | 2 | 177.78 | 355.56 |
| 70 |  | 男性导尿模型 | 1、模型参照男性内外生殖器解剖结构设计，可练习会阴护理 2、润滑过的导尿管可以通过尿道口插入尿道，进入膀胱。 3、当导尿管进入膀胱时，人造尿液就会从导尿管口流出。 4、导尿通过粘膜皱壁、尿道球部及尿道内括约肌时，学生将会体验到如同真人般的狭窄感，可以通过改变体位和阴茎的位置，使导管顺利插入。 5、模型配有2处造瘘口，可进行造瘘引流术和造瘘口护理 6、灌肠法：模型可摆放为侧卧位，进行保留灌肠和不保留灌肠 7、臀部肌肉注射：注射模块可进行上百次穿刺，并有备用模块易更换 8、大腿肌肉注射：注射模块可进行上百次穿刺，并有备用模块易更换 | 1 | 1950.00 | 1950.00 |
| 71 |  | 女性导尿模型 | 1、模仿中年妇女的外生殖器的会阴，大腿处于外展位。 2、模型包括膀胱、尿道、尿道括约肌等解剖结构。 3、小阴唇可以向两旁分开以暴露阴蒂、尿道口及阴道口。 4、当导尿管插入尿道，通过尿道括约肌进入膀胱时，有真实的阻力与压力。 5、当导尿管进入膀胱时，模拟尿液将从导管中流出。 6、科技型膀胱冲洗操作练习。 7、模型配有2处造瘘口，可进行造瘘引流术和造瘘口护理 8、灌肠法：模型可摆放为侧卧位，进行保留灌肠和不保留灌肠 9、臀部肌肉注射：注射模块可进行上百次穿刺，并有备用模块易更换 10、大腿肌肉注射：注射模块可进行上百次穿刺，并有备用模块易更换 | 1 | 1950.00 | 1950.00 |
| 72 |  | 前列腺检查训练模型 | 1、模型可进行前列腺指诊练习 2、可用于肛门指诊操作程序的训练 3、四个更换方便的前列腺附件代表前列腺不同时期的病变 4、一个正常的前列腺模型可用于示教及对比其他病变模型 5、指诊触摸近似实际病情的感觉 6、使用时前列腺放置在模型内部，不会被学生看见 7、四个病情不同发展阶段的前列腺。 8、第一阶段：良性的，略有肿大，但仍是正常的腺体。 9、第二阶段：在腺体的右上象限可以摸到一边界清楚、质地较硬的结节，模拟前列腺肿瘤发展初期。 10、第三阶段：肿瘤在腺体内扩散，原来的小结节已发展成为包块。 11、第四阶段：腺体完全被肿瘤所替代，腺体表现凹凸不平，质地坚硬。 | 1 | 4400.00 | 4400.00 |
| 73 |  | 肛门指诊检查训练仿真模型 | 具有肛门、直肠和前列腺等结构。前列腺连接直肠部件更换容易。本产品由进口塑胶材料，经不锈钢模具浇模工艺制成。 产品主要功能： 1、 前列腺触诊 1.1、正常前列腺：模拟栗子大小，横径4cm，垂直径3cm，前后径2cm。前列腺体的后面中间有一纵行的浅沟即前列腺沟。 1.2、良性前列腺增生：前列腺︱度增生，前列腺肿大，模拟鸡蛋大小，前列腺后面平坦，中间沟变浅。 1.3、良性前列腺增生：前列腺‖度增生，前列腺中度肿大，模拟鸭蛋大小，前列腺中间沟消失; 1.4、良性前列腺增生：前列腺Ⅲ度增生，前列腺重度肿大，表面规则，质地硬，模拟鹅蛋大小，前列腺底部不能触及; 2、直肠触诊 2.1、正常直肠 2.2、直肠息肉：直肠后壁表面可触及结节肿块，质地较硬。 2.3、直肠癌早期：直肠后壁可触及较大结节肿块，表面凹凸不平。质地坚硬，为直肠癌晚期发展阶段。 2.4、直肠癌晚期：直肠后壁可触及较大结节肿块，表面凹凸不平，质地坚硬，为直肠癌晚期发展阶段 | 1 | 5100.00 | 5100.00 |
| 74 |  | 脂瘤（脂肪瘤）切除 操作模板 | 1、脂肪瘤切除术练习模块外观逼真，内置二个大小相仿的脂肪瘤 2、可练习切除脂肪瘤 3、可模拟进行伤口处理 | 2 | 240.00 | 480.00 |
| 75 |  | 皮肤缝合模块 | 1、皮肤的弹性和柔软性极强，每款模型可以反复进行数百次缝合练习 2、可自行在任何部位进行切开缝合练习 3、可进行拆线术练习 4、缝合练习模块，附底座。 5、用于外科的缝合练习等临床操作 | 4 | 800.00 | 3200.00 |
| 76 | 骨伤科实训室 | 骨科基本操作标准化病人 | 1、模拟四肢闭合式骨折创伤。可使学生了解熟悉骨折的症状体征，并进行急救外固定训练。 2、模型包括上肢前臂桡骨与尺骨和下肢胫骨与腓骨闭合式骨折创伤，以及大腿复合式创伤等。掌握创伤部位的清洗、消毒、包扎、复位、骨折固定方法和搬运等实践操作。 3、模型也可进行脊柱损伤搬运训练。全身模拟人，四肢可活动，颈部和胸腹部可弯折。可使学生了解熟悉脊柱损伤的症状体征，并进行急救外固定训练。 4、模拟人可模拟颈椎与脊柱损伤的搬运练习,在水平，斜坡等应用场景下，如果搬运动作不规范，出现以下情况时： 颈部前倾角度过大； 颈部后倾角度过大 颈部旋转角度过大； 腰部前倾角度过大； 腰部后倾角度过大； 模拟人会自动声音报警，角度可根据培训要求进行快速设置。 5、模拟人内置锂电池，正常工作时间不少于8个小时。 | 1 | 7800.00 | 7800.00 |
| 78 |  | 低位包扎模型 | 1、模拟下肢截肢病人，右腿在膝盖以下截断，左腿在大腿中部截断。 2、 模型设计方便合理，绷带可绕过臀部而缠绕到髂脊水平。 3、可以进行环形包扎法、螺旋包扎法、蛇形包扎法、8字形包扎法。 4、可以演示绷带缠绕好后其两断端固定的方法。 5、提供绷带和三角巾。 | 2 | 3300.00 | 6600.00 |
| 79 |  | 高位包扎模型 | 1、模型由进口特殊材料制成，柔软有弹性。 2、模拟头颈部、胸部和上肢截肢的病人，右手臂从腕上截断，左手从肘上截断。 3、 可以进行环形包扎法、螺旋包扎法、蛇形包扎法、8字形包扎法、帽式包扎法、面具式包扎法、单眼包扎法 4、可以演示绷带缠绕好的其两断端固守的方法 5、手臂保持轻度外旋，便于包扎 6、 提供绷带、三角巾 | 2 | 3300.00 | 6600.00 |
| 80 |  | 缝合练习手/腿 | 1、造型逼真，材质优良，是进行外科缝合术练习的理想模型 2、可进行切开、缝合、拆线、包扎等外科基本技能的练习。 3、皮肤弹性和柔韧性极佳，可反复进行几百次缝合练习，当缝线拉紧时也不会造成皮肤的撕裂。 4、并有多处已切开伤口，暴露模拟红色肌肉组织。 5、除了已有几处伤口外，还可自行在其他任何部位进行切开缝合练习。 6、配有切开缝合器械和缝合针线。 | 4 | 2400.00 | 9600.00 |
| 81 |  | 手臂切开缝合训练模型 | 1、造型逼真，材质优良，是进行外科缝合术练习的理想模型 2、可进行切开、缝合、拆线、包扎等外科基本技能的练习。 3、皮肤弹性和柔韧性极佳，可反复进行几百次缝合练习，当缝线拉紧时也不会造成皮肤的撕裂。 4、并有多处已切开伤口，暴露模拟红色肌肉组织。 5、除了已有几处伤口外，还可自行在其他任何部位进行切开缝合练习。 6、配有切开缝合器械和缝合针线。 | 4 | 1200.00 | 4800.00 |
| 84 |  | 四肢骨折固定训练模型 | 模拟四肢闭合式骨折创伤。可使学生了解熟悉骨折的症状体征，并进行急救外固定训练。 模型包括上肢前臂桡骨与尺骨和下肢胫骨与腓骨闭合式骨折创伤，以及大腿复合式创伤等。掌握创伤部位的清洗、消毒、包扎、复位、骨折固定方法和搬运等实践操作。 | 1 | 7800.00 | 7800.00 |
| 85 |  | 上肢切开缝合 | 1、造型逼真，材质优良，是进行外科缝合术练习的理想模型 2、可进行切开、缝合、拆线、包扎等外科基本技能的练习。 3、皮肤弹性和柔韧性极佳，可反复进行几百次缝合练习，当缝线拉紧时也不会造成皮肤的撕裂。 4、并有多处已切开伤口，暴露模拟红色肌肉组织。 5、除了已有几处伤口外，还可自行在其他任何部位进行切开缝合练习。 6、配有切开缝合器械和缝合针线。 | 1 | 1200.00 | 1200.00 |
| 86 |  | 下肢切开缝合腿 | 1、可进行切开、缝合、拆线、包扎等外科基本技能的练习。 2、皮肤弹性和柔韧性极佳，可反复进行几百次缝合练习，当缝合线拉紧时也不会造成皮肤的撕裂。 3、并有多处已切开伤口，暴露模拟红色肌肉组织。 4、除了已有几处伤口外，也可以进行多部位的切开缝合练习。 5、配有切开缝合器械和缝合针线。 | 1 | 1200.00 | 1200.00 |
| 89 |  | 骨伤手术器械及骨骼模型 | 男性全身人体骨骼模型示男性成人骨骼，由男性全身散骨串制而成一整体骨架，成直立姿势，四肢大的关节部分均可活动，显示男性全身骨骼的组成和形态外观、神经分支、脊椎动脉和腰椎间盘等，头颅含可活动的下巴、可移动的头颅盖、骨缝线和三颗可取下的下牙，其中四肢骨和头颅骨可以灵活拆卸组装，整体固定在支架上，带底座，可灵活移动。尺寸：自然大，高170cm材质：PVC材料 | 1 | 1700.00 | 1700.00 |
| 90 | 妇产科实训室 | 妇科检查模型 | - 模型为成年女性躯干下半部由腹腔、盆腔二部分组成。可以作以下操作功能： 正常和各类异常子宫触诊。 妇科双合诊、三合诊的检查。 - 阴道窥器和阴道镜的检查。 肉眼观察正常和各类异常病变宫颈。 宫内节育器的放置与取出。 观察隔膜的大小和位置。 观察子宫、卵巢、输卵管、圆韧带和其它位于盆腔的解剖结构。 可更换宫颈模型11个和子宫和附件模型9个 二、正常与异常宫颈模型： （一）正常宫颈模型 1.正常宫颈（初产妇，宫颈口为圆孔）； 2.宫内节育器放置与取出正常宫颈 （二）宫颈病理模型 3.宫颈撕裂(3 、9点处多见, 可撕到边缘，裂痕为鲜红色)； 4. 慢性宫颈炎(中度糜烂，宫颈稍大，粉红颜色伴有白分泌物)； 5.急性宫颈炎(下唇肿大，血管充血，宫颈为鲜红色，颗粒状，小米大小)； 6. 宫颈炎症纳博特囊肿(半球状突出，黄豆或绿豆大小，多个，胶水样，与宫颈 颜色一致)； 7. 滴虫性宫颈炎(弥漫分布细点状出血斑点，呈草莓状，表面平坦，分泌物带黄 白色)； 8. 宫颈尖锐湿疣(白色乳头状疣，有指样突起，菜花状，颗粒小，内口翻出)； 9. 宫颈白斑(白癜风样白斑，白色)； 10. 宫颈息肉(从宫颈内口翻出，蒂细小，容易出血，色浅)； 11. 宫颈腺癌 (菜花状，癌组织易出血，有异形血管，污灰色)； 三、正常与异常子宫和附件模型 （一）正常子宫和附件模型 1. 宫内节育器放置与取出正常子宫和附件（子宫前部透明） 2. 正常子宫和附件 （二）异常子宫和附件模型 3. 子宫伴有明显前倾、前屈（用气球使气囊充气来调节子宫位置） 4. 子宫伴有明显后倾、后屈（用气球使气囊放气来调节子宫位置） 5. 子宫肌瘤 6. 子宫伴有右侧输卵管卵巢囊肿 7. 子宫伴有右侧输卵管积水 8. 子宫伴有右侧输卵管结核 9. 子宫伴有右侧输卵管炎 10. 妊娠子宫触诊模型（五个月大小胎儿子宫） 11. 异位妊娠触诊模型（一侧输卵管壶腹部妊娠） 12. 输卵管阻塞诊断模型（一侧输卵管阻塞） | 1 | 4200.00 | 4200.00 |
| 91 |  | 诊断性刮宫考核指导模型 | 1、透明的外壳、结实、美观、可以观察到盆腔内部结构，操作时可观察操作步骤是否正确。 2、阴道弹性良好，可以使用阴窥器，子宫材料柔软富有弹性，外形真实。 3、外阴部手感柔软，外形仿真，大阴唇、小阴唇、尿道、阴道结构正确。 4、内部解剖结构逼真：子宫、输卵管、卵巢、膀胱、输尿管。 5、透明的子宫可见妊娠6-7周左右的妊娠囊。 6、 尿道可以进行导尿操作、女性膀胱冲洗。 导尿管插管正确，尿液会自动流出。可在直视下观察导尿管插入的整个过程 7、 宫颈口可插入扩宫器、刮匙。 8、 可在直视下模拟刮宫操作全过程。带有底托，可使子宫固定在正确位置。 9、透明刮宫演示模型前倾位、水平位、后倾位。 10、配有模拟妊娠6-7周左右的妊娠囊（胚胎组织碎片），可放入透明子宫内 | 1 | 4400.00 | 4400.00 |
| 92 |  | 阴道后穹窿穿刺考核指导模型 | 子宫直肠陷凹血囊，直肠水囊是一个囊性结构，其上连接了两根引流管，用于往内注入液体。 产品主要功能： 1、本仿真模型采用优质材料制成，解剖位置准确，皮肤柔软有弹性，手感逼真，病变组织真实。 2、由外皮、固定腹腔脏器、子宫、子宫直肠凹血囊、阴道、直肠水囊、支架组成 3、外皮套在整个模型的外部，固定腹腔脏器的装置用于将各功能脏器固定在它们各自的位置上 4、子宫直肠陷凹水囊、直肠水囊、子宫、阴道四个部分镶嵌在固定腹腔脏器装置内。 5、支架用于托起整个模型，保持模型臀部抬高，便于操作 6、于子宫颈阴道粘膜交界下方1cm处的后穹窿正中、与宫颈管平行方向刺入（用7号穿刺针），将有淡红色液体抽出。示穿刺术质量达标。 7、操作者未按操作常规穿刺，如刺入直肠，将抽出黄色液体，为操作失败。 8、操作者未按操作常规进针，盲目地向两侧刺入，伤及周围器官示穿刺术失败。 9、后穹窿穿刺模块：共3块，模型内模块已经注入模拟血液，另外备用2块模块为空的，需要注入液体可更换使用。 | 1 | 4900.00 | 4900.00 |
| 93 |  | 女性宫内避孕及训练模型 | 1、可显示阴道、子宫、卵巢等解剖结构，被透明塑料窗覆盖 2、造型逼真的模型可模拟训练和演示宫内避孕器的置入和取出。 3、半透明的子宫可以清楚观察宫内避孕器的安放过程。 4、正常和异常的子宫位置，可以演示前倾和后倾位置状态。 | 1 | 260.00 | 260.00 |
| 94 |  | 人工流产模拟子宫 | 1、子宫采用进口材料，柔软有弹性，外形真实。 2、三个怀孕子宫都可以打开，放入模拟妊娠囊。 3、宫颈口可插入扩宫器、刮匙；可以模拟刮宫操作，模拟妊娠囊可被刮下。 4、模拟刮宫操作练习全过程。带有底托，可使子宫固定在正确位置。 5、包括三个妊娠子宫模块：孕6－7周轻度前倾、前屈子宫，孕6-7周前倾、前屈子宫，孕6-7周后倾子宫。 | 1 | 1700.00 | 1700.00 |
| 95 |  | 孕妇腹部触诊模型 | 1、本仿真模型采用优质材料制成，外观形象，材质柔软有弹性，手感逼真 2、可充气调整腹部隆起，可进行四步触诊法训练与考核 3、可进行阴道检查与肛查以确定胎位 4、骨盆测量 | 1 | 5780.00 | 5780.00 |
| 96 |  | 宫内避孕器训练模型 | 1、模型从外形到部件均以正常女性生殖器官解剖为依据，精确展现子宫侧切面， 2、模型上有透明窗覆盖，可显示子宫、输卵管、卵巢等解剖结构 3、可在直视下清楚观察宫内避孕器的插入和放置过程，模拟训练和演示子宫内避孕器的放置于取出的技术操作 | 1 | 350.00 | 350.00 |
| 98 |  | 妇科骨盆测量仿真模型 | 1、模型为成年女性，关节灵活，满足骨盆测量时的各种体位 2、解剖标志明显，便于操作定位 3、下腹部设有透明视窗，观察骨盆内测量操作全过程 4、骨盆内测量 5、骨盆外测量 | 1 | 1100.00 | 1100.00 |
| 99 | 儿科实训室 | 儿童模拟人 | 1、瞳孔观察：瞳孔显示一侧正常、一侧散大状态。 2、儿童护理操作：洗浴、换衣、口腔护理、耳清洗滴药、冷热疗法等。 3、气道管理技术：逼真的口腔、气道（鼻、咽、喉、气管等）和食管等结构，可以练习经口气管插管，支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式；支持听诊检测插管位置，牙齿受压报警。 4、吸痰法：经口、鼻插入吸痰管练习，模拟吸痰 5、氧气吸入法：有明显鼻中隔，可练习鼻导管给氧法 6、气管切开护理 7、插胃管：可进行口鼻饲法胃管插管操作训练、胃肠减压、洗胃操作，支持腹部听诊检测插管位置，插管成功后可抽出胃液。 8、可进行静脉穿刺、输液、输血、抽血等功能操作训练。主要分布为右侧手臂头静脉、右侧股静脉、左侧大隐静脉等。手臂静脉高度仿真，手感真实，穿刺正确有明显的落空感。 9、两侧三角肌、股外侧肌肌内注射。注射模块可进行上百次穿刺，并易更换 10、骨髓穿刺，手感真实，穿刺正确有明显的落空感，可有模拟骨髓液流出：右侧胫骨骨髓穿刺和骨内输液。胫骨骨髓穿刺部件设计为四面均可穿刺，骨髓穿刺操作后，用小片蜡密封骨孔。模块可更换 11、可进行儿童动脉搏动操作训练：可模拟右肱动脉、右桡动脉、右股动脉。 12、男/女导尿术：润滑过的导尿管可以通过尿道口插入尿道，进入膀胱。 当导尿管进入膀胱时，人造尿液就会从导尿管口流出，同真人般的狭窄感，男性导尿模块可以通过改变体位和阴茎的位置，使导管顺利插入。女性模块小阴唇可以向两旁分开以暴露阴蒂、尿道口及阴道口。可更换男女导尿模块。 13、提供4个造瘘口：胃造瘘口、回肠造瘘口、结肠造瘘口、膀胱造瘘口，可进行肠内营养、造瘘口护理、引流等操作 14、四肢关节左右弯曲、旋转、上下活动 15、心肺复苏（CPR）操作训练 15.1标准气道开放：仰头举颏法 15.2支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式，电子监测吹气频率、吹气量、按压频率和按压深度。吹气和按压可以进行单项训练。 15.3训练方式有3种，分别为单纯吹气、单纯按压和心肺复苏（CPR）。 15.4按压状态深度指示器：显示为黄色时，按压深度不足。显示为绿色时，按压深度正确。 15.5吹气量大小指示器：显示为黄色时，吹气量不足；显示为绿色时，吹气量正确；显示为红色时，吹气量过大 16、听诊功能：可听诊正常和异常心音、呼吸音、血管杂音和肠鸣音等。 16.1婴儿听诊技术训练，提供153多种儿童正常和异常心音、呼吸音、肠鸣音及血管杂音。 16.2 113种心音，31种呼吸音，5种肠鸣音，4种血管杂音 16.3模拟人应用先进的RFID系统进行听诊位置定位，共设定29个听诊位置。提供6个心音听诊区，19个呼吸音听诊区，4个腹部听诊区 16.4全肺听诊：前胸部、腋下、背部均可听诊； 16.5 双肺对比模式：可进行19项双肺对比听诊, 方便比较异常呼吸音及干湿啰音与正常呼吸音区别。 16.6音源是由医学专家在多年临床活动中采集的，并且经过了高保真技术处理，能够真实准确的呈现出患者的听诊音 16.7 LCD显示屏：显示不同操作模式界面。 16.8图文按钮：图形和文字界面显示切换。（仅在显示线图时可用） 16.9 音量设置：可设置声音大小。 16.10可进行扩音模式与听诊模式两种模式训练：这两种模式是本产品提供的不同听诊训练方式，扩音模式是在使用耳机的方式下进行听诊；听诊模式是在使用模拟电子听诊器在模拟人身上进行听诊，同时也可使用耳机。（如果是扩音听诊模式可不连接模拟人） 16.11婴儿身体线图：文字模式描述当前语音特征；听诊模式显示人体线形图，当听诊器放在模拟人某个位置时候，人体线形图在对应位置上会闪烁显示，并显示听诊位置名称。按图文按钮可与解说文字界面互相切换。 17、除颤起搏功能：可进行模拟心脏除颤起搏功能训练，也可与自备的真实心脏除颤起搏器配套使用，实现真实除颤起搏。 17.1心电图除颤胸皮有心电图导联四个电极接头，可以通过连接心电图模拟器获得真实心电图； 17.2心电图发生仪面板左侧20个按键为心电图选择按键 17.3心电图除颤胸皮亦可脱离模拟人，单独使用，通过连接心电图模拟器学习心电图、除颤或起搏功能； 17.4心电图除颤胸皮有两个除颤/起搏电极位置，可连接真实除颤仪或模拟除颤起搏器或模拟除颤仪等，实现除颤/起搏功能；当使用模拟自动体外除颤仪时，可以通过除颤仪的两个贴片获得心电图波形； 17.5可以与常用的大部分除颤仪兼容；支持手动、半自动和自动体外除颤仪；支持同步/非同步除颤； 17.6内置电阻盒，能够安全吸收最大360J的电击能量，实现真实除颤过 17.7当需要除颤时，可预先设置心电图种类，供除颤后显示。 17.8 6种类型心电图可提供起搏功能：窦性心动过缓（SB）、交界性心动过缓（JB）、二度I型房室传导阻滞（2ºAVB I）、二度II型房室传导阻滞（2ºAVB II）、二度II型房室传导阻滞伴室性早搏（2ºAVB II+PVCs）、三度房室传导阻滞（3ºAVB） 18、心电监护功能：可进行模拟心电监护功能训练，也可与自备的真实心电监护仪配套使用，实现真实心电监护。 | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
| 100 |  | 全功能儿童静脉输液仿真手臂 | 1、女性新生儿全身模型，头部、四肢均可活动。 2、脐带外型逼真，内有脐静脉和脐动脉。 3、可进行新生儿脐带结扎及护理操作训练，手感真实，脐带有一定长度可连续使用多次。 4、配有多条备用脐带模型。 5、可进行新生儿哺乳、擦浴、穿衣、换尿布等基础护理操作。 | 1 | 1300.00 | 1300.00 |
| 101 |  | 婴儿生长发育指标测量模型 | 1、模型特点：本模型由进口PVC材料经模具浇模而成。具有形象逼真、操作真实、结构合理和经久耐用等特点。 2、产品功能：本产品可作为婴儿洗澡，更换衣物和尿片、眼、耳护理以及指导哺乳训练和示教的工具。 3、模型尺寸：自然大，高52cm，宽22cm，厚12.5cm，重3200g | 1 | 4400.00 | 4400.00 |
| 102 |  | 婴儿头皮静脉注射模型 | 1、婴儿头部可左右旋转，具有完整解剖结构 2、仿真婴儿头部，并有婴儿头皮主要静脉血管系统，包括颞浅静脉和额上静脉位置等 3、可进行头部静脉注射、输液（血）、抽血的穿刺练习。 4、进针有明显的落空感，正确穿刺有明显回血产生。 5、静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺不渗漏。 6、带机械旋转装置，通过旋转装置可一开受损血管，无需自行替换血管 | 1 | 1550.00 | 1550.00 |
| 103 |  | 幼儿静脉注射手臂 | 1、根据幼儿左手臂的真实尺寸复制而成，采用进口热塑材料，皮肤柔软，骨性标志明显。 2、模型具有手部解剖结构特征，由前臂静脉（头静脉和贵要静脉）和手臂静脉组成。 3、手背可弯曲，进行手背静脉穿刺、抽血、输液，穿刺时有显的落空感，并有回血产生。 4、静脉血管和皮肤可进行上百次操作不渗漏，并可更换皮肤和静脉血管。 | 1 | 1100.00 | 1100.00 |
| 104 |  | 婴儿腰穿模型 | 1、仿照婴儿真人大小，可在侧卧位或坐位上进行操作练习。侧卧硬板床上，双手抱膝，大腿膝盖贴近腹壁，头向胸前弯曲，双膝向腹部弯曲，腰背尽量向后弓起，也可模拟坐位。 2、骨性标志准确：棘突间隙、骼后上棘明显。 可进行腰椎穿刺麻醉和腰椎穿刺采取脑脊液检查操作 3、穿刺部位：3～4或4-5腰椎间隙。 4、手感真实，有阻滞感，进针突破感强，穿透会有落空感，穿刺正确有模拟脑脊液流出，可注入麻醉药物。 5、配有备用椎管和穿刺针。 | 1 | 3300.00 | 3300.00 |
| 105 |  | 新生儿护理模型 | 1、婴儿头颈部、四肢自由活动，男婴/女婴胸皮可更换 2、婴儿头静脉穿刺: 仿真婴儿侧面头部，并有婴儿右侧面头皮主要静脉血管系统，可进行头部静脉注射、输液（血）、抽血的穿刺练习。进针有明显的落空感。静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺不渗漏。 3、婴儿脐带静脉穿刺:可进行脐带静脉穿刺、注射、输液、输血训练，进针有明显的落空感，脐带静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺不渗漏。 4、胃管置入术：可进行口鼻饲食法、洗胃、胃肠减压操作，支持腹部听诊检测插管位置，插管成功后可抽吸出胃液。 5、灌肠法：模拟人可摆放各种体位，肛门处可模拟灌肠，进行保留灌肠及不保留灌肠训练 6、男/女性导尿术：润滑过的导尿管可以通过尿道口插入尿道，进入膀胱。 当导尿管进入膀胱时，人造尿液就会从导尿管口流出，同真人般的狭窄感，男性导尿模块可以通过改变体位和阴茎的位置，使导管顺利插入。女性模块小阴唇可以向两旁分开以暴露阴蒂、尿道口及阴道口。可更换男女导尿模块。 7、造瘘引流术:可注入液体至造瘘瓶内，模拟造瘘引流术操作 8、腹部处有结肠造瘘，可进行造瘘口护理 9、三角肌皮下注射：三角肌注射模块可进行上百次注射训练，并易更换 10、臀部肌肉注射：可进行肌肉注射训练，模块可进行上百次练习并易更换 11、整体护理：洗澡、哺乳、更换衣物、尿片更换 | 1 | 290.00 | 290.00 |
| 106 |  | 早产儿生长指标评定训练模型 | 1、产品具有24周早产儿的生理特征。体重在2500克以下，身长不到47cm，皮肤柔嫩，呈鲜红色，表皮菲薄可见血管，面部皮肤松弛，皱纹多，颈肌软弱，四肢肌张力低下，胎毛多，耳壳软，乳晕不清，足底纹少，男婴睾丸未降，女婴大阴唇不能盖住小阴唇。 2、可观察到生理性黄疸。 3、早产儿前囟门的触诊练习，颅骨骨缝宽，囟门大，囟门边缘软。 4、早产儿在保育箱内的清洁和洗浴练习。 5、吸痰、鼻饲练习。 | 1 | 850.00 | 850.00 |
| 107 |  | 新生儿脐带护理模型 | 1、女性新生儿全身模型，头部、四肢均可活动。 2、脐带外型逼真，内有脐静脉和脐动脉。 3、可进行新生儿脐带结扎及护理操作训练，手感真实，脐带有一定长度可连续使用多次。 4、配有多条备用脐带模型。 5、可进行新生儿哺乳、擦浴、穿衣、换尿布等基础护理操作。 | 1 | 1100.00 | 1100.00 |
| 108 |  | 小儿鼻饲及洗胃模型 | 1、该模型用于给学员展示插入鼻饲管和胃管的技术。 2、模型让使用者形象的看到鼻饲管、胃管等解剖，同时可练习操作。 3、洗胃法：可进行洗胃管插入和洗胃（lavaga）操作训练。 4、可学习以下操作：测量、插入和固定鼻胃管。通过抽吸操作可确认正确的胃管放置位置、测量胃液PH（酸度/碱度）、通过鼻饲管进行肠道喂养、液体给药。半身透明的设计供学员观察插管的情况 | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
| 109 |  | 新生儿气管插管模型 | 1、逼真的新生儿解剖结构。 2、经口、鼻气管插管。 3、仿真材料的功能模拟。 4、可以通过吹气方式，观察模拟肺是否膨胀，测试插管是否正确的插入气道。 5、模型尺寸：自然大：高17cm，宽13cm，厚10.5cm | 1 | 1000.00 | 1000.00 |
| 110 |  | 婴儿气道梗塞及CPR模拟人 | 该产品可进行小儿海氏急救法操作。模拟人根据小儿解剖特征和生理特点设计，适用于气管异物的急救。气管异物常见于婴幼儿，因婴幼儿会厌软骨发育不成熟，功能不健全，在口中含物说话、哭笑和剧烈活动时，容易将口中含物吸入气管内，引起气管阻塞而导致窒息。 （1）背部排击法：将患儿骑跨并俯卧于急救者的胳臂上，头低于躯干，固定头部，并将其胳膊放在急救者的大腿上，然后用另一手的掌根部用力拍击患儿两肩胛骨之间的背部4-6次，使呼吸道内压骤然升高，有助于松动异物和将其排出体外。 （2）胸部手指猛击法：患儿取仰卧位，抱持于急救者手臂弯中，头略低于躯干，急救者用两手指按压两乳头连线与胸骨中线交界点一横指处4-6处。必要时可与以上方法交替使用。直到异物排出。 功能特点： 1、正常的气道阻塞模拟：进行人工呼吸时，若模拟患儿的胸部能起伏，说明没有异物，采取胸外拇指按压复苏处理。若模拟患儿的胸部不能欺负，判定为模拟患儿为起气道异物梗塞 ，采取小儿海氏急救法操作。 2、可进行标准的CPR操作：人工呼吸和心外按压； 3、气道贯通时的胸部扩张； 4、窒息、异物阻塞气道的模拟：可将梗塞异物（黑色海绵块）放入口腔咽喉处，模拟婴儿气道梗塞现场。 5、标准婴儿真人比例设计及准确的标准布局。 6、精确的解剖结构，可触及胸骨和肋骨 | 1 | 1700.00 | 1700.00 |
| 111 | 五官实训室 | 眼视网膜病变检查训练模型 | 更换不同的眼底病变幻灯模拟临床常见的眼底病变，包括： 1、正常视网膜 2、老年性视网膜黄斑变性(左侧) 3、视网膜中央静脉阻塞（闭塞） 4、 高血压性视网膜病变 5、视神经乳头水肿 6、视神经盘凹陷 7、 视神经萎缩 8、轻度背景型糖尿病性视网膜病变 9、背景型糖尿病性视网膜病变 10、 非增生性糖尿病性视网膜病变（1） 11、非增生性糖尿病性视网膜病变（2） 12、增生性糖尿病性视网膜病变 13、糖尿病性视网膜病变 - 病变真实，更换简单易于操作 15、有利于反复对比观察 - 16、提供13种视网膜病变配件 | 1 | 3700.00 | 3700.00 |
| 112 |  | 耳内检查模型 | 1、采用进口热塑性弹性体塑胶材料，经久耐用 2、外观耳廓、外耳道、鼓膜等与人体解剖结构相似，模拟真实，操作方便。 3、可用耳镜模拟检查 4、可进行耵聍清理操作练习 5、本产品提供耳科正常和疾病病变的鼓膜部件(耳镜检查25种病变)： 5.1 正常鼓膜 5.2鼓膜充血 5.3鼓膜内陷 5.4鼓膜小穿孔 5.5 鼓膜全穿孔 5.6鼓膜外伤性穿孔 5.7急性中耳炎早期充血 5.8急性中耳炎渗出液 5.9鼓膜切开置管 5.10化脓性中耳炎 5.11鼓膜鼓室硬化症 5.12鼓室硬化症新月体硬化斑 5.13胆脂瘤 5.14外耳道骨瘤 5.15鼓膜中央性穿孔 5.16外伤性鼓膜穿孔 5.17 鼓膜大穿孔 5.18 鼓膜完全性穿孔 5.19中鼓室后方胆脂瘤 5.20上鼓室胆脂瘤伴骨质破坏。 5.21囊肿样鼓室内胆脂瘤位于锤骨之后 5.22上鼓室胆脂瘤伴有骨质破坏，鼓膜全部硬化 5.23上鼓室破坏可见胆脂瘤上皮 5.24上鼓室区域可见胆脂瘤囊袋突入外耳道 5.25胆固醇肉芽肿伴炎性息肉形成，导致鼓膜外凸 | 1 | 4500.00 | 4500.00 |
| 113 |  | 鼻腔出血模型 | 1、模拟成人头颈部 2、解剖结构精确，具有鼻腔、鼻中隔结构 3、模拟临床上所有鼻出血症状，训练学生应变处理能力 4、可进行简易止血法、烧灼法和鼻腔填塞术训练 5、烧灼止血成功，绿灯亮 6、 配有模拟血液，可控制出血速度和出血量 | 1 | 3900.00 | 3900.00 |
| 115 |  | 吞咽与呼吸机制演示模型 | 1、吞咽的机制原理 2、误咽的产生原因 3、正确进食姿势及其体位和病床角度的相互关系 4、误咽发生时的紧急救治处理方法 5、口腔护理时的吞咽练习 6、吞咽训练和口腔护理实习 7、正确观察和理解进食姿势（肩、肘、膝、足和位置）与气管和食管的位置关系 8、正确观察和理解颈部角度变化与气管和食管运动的关系，颈部角度变化与误咽产生的相互关系训练 9、学习经口腔或鼻腔插入胃管方法和与病床的相互关系角度：学习间断性经胃管管饲法和与病床的相互角度关系 | 1 | 9600.00 | 9600.00 |
| 116 | 模拟手术室 | 无菌操作训练仿真标准化病人 | 1、由进口PVC塑胶材料，不锈钢模具，经注塑机高温注成而成, 牢固耐用, 消毒清洗不变形。 2、标准仿真全身人体，体表标志精确，外观真实。 3、皮肤柔软有弹性，质感逼真，提供消毒、铺巾操作训练。 4、提高外科基本操作技术的最佳练习途径和实践环境。 | 2 | 3800.00 | 7600.00 |
| 117 |  | 开腹关腹训练模型 | 本模型可进行皮肤、血管、肠管、深部组织的切开、缝合、打结等技能操作训练。 产品主要功能： 1、模拟腹壁的三层基本解剖结构。 2、下方的气球使腹壁垫处于紧张状态，模拟腹腔内环绕的肠管，其目的是训练练习者在开腹和关腹时勿伤害腹腔内的肠管。 | 2 | 1400.00 | 2800.00 |
| 119 | 护理 | 皮下注射用模块 | 1、手臂共提供8个部位进行皮试练习， 2、有皮试阳性进行对比，其中四个部位有不同等级红色皮丘。 3、如果液体注射正确，皮肤上就会出现一个皮丘，抽出液体后这个皮丘就会消失。 4、每个位置可以进行几百次注射练习。 | 4 | 200.00 | 800.00 |
| 120 |  | 皮内注射用模块 | 1、环形外套提供几十个皮内注射点练习，可方便套在模型人手臂上 2、可实现5°的进针角度，正确操作时会出现真实的皮丘，皮丘与皮试阴性结果极其相近，抽出液体后皮丘消失 | 4 | 420.00 | 1680.00 |
| 121 |  | 肌肉注射用模块 | 1、该模块分为皮肤、肌肉层、外框卡式结构。 2、可穿戴式设计、增加操作的真实感。 3、可进行肌内注射练习。 4、整箱配有多功能注射模块10个。 | 4 | 200.00 | 800.00 |
| 123 |  | 婴儿头皮静脉注射模型 | 1、模仿婴儿完整头颈部，并有完整的婴儿左右两侧面，额部及颈部主要静脉血管系统，包括颞浅静脉、额上静脉和框上静脉以及矢状窦等 2、可进行头部、颈部静脉注射、输液（血）、抽血的穿刺练习，也可以进行上矢状窦穿刺练习。 3、进针有明显的落空感，正确穿刺有明显的回血产生 4、静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺不渗漏。 | 4 | 1550.00 | 6200.00 |
| 124 |  | 引流管管理模型 | 胸腔穿刺引流模型采用高分子材料制成，肤质仿真度高，体表标志明显，锁骨、胸骨上切迹、肋骨、肋间隙等可触及。 模拟了一成年男性上身躯干，上至颈部，下至腰部，双肩上举状。 可进行气胸穿刺减压操作训练和液气胸的闭式引流操作训练以及引流管的术后护理练习。 模型右侧胸廓设有两个“视窗”，分别在锁骨中线第2-3肋间与腋前线5-8肋间，用来显示胸壁的各层解剖结构，包括肌肉、血管、神经等，便于示教操作。 模型左侧胸廓为操作区，可进行胸腔穿刺术和胸腔闭式引流术操作，以及引流管的术后护理练习，穿刺针进入胸膜腔时落空感明显，正确操作时可引流出液体或气体。 胸膜腔穿刺引流液的颜色、体积和粘度可自行控制调节。 可实现坐位、仰卧位练习。 气胸穿刺垫、胸腔穿刺垫、胸腔引流伤口垫可更换。 可反复进行练习。 | 1 | 6200.00 | 6200.00 |
| 125 |  | 伤口护理 | - 血压测理操作训练 2、颈动脉模拟搏动功能 3、清洗梳理头发、洗脸 4、眼耳清洗滴药 5、口腔护理、假牙护理 6、口鼻气管插管 7、气管切开护理 8、吸痰法 9、氧气吸入法 10、口鼻饲食法 11、洗胃法 12、胸腔解剖重要器官结构 13、手臂静脉穿刺、注射、输液（血） 14、三角肌皮下注射 - 15、股外侧肌注射 16、胸腔、腹腔、肝腔、骨髓、腰椎穿刺 17、灌肠法 18、女性导尿术 19、男性导尿术 20、女性膀胱冲洗 21、男性膀胱冲洗 22、造瘘引流术 23、臀部肌肉注射 24、腹腔重要器官结构 25、整体护理：擦洗、穿换衣服 26、四肢关节左右弯曲、旋转、上下活动 27、创伤评估与护理：消毒、清洗、换药、止血、包扎 胸壁切开缝合伤口护理 腹壁切开缝合伤口护理 大腿外伤切开缝合伤口护理 大腿皮肤裂伤护理 大腿感染性溃疡护理 足坏疽、第1、2、3足趾和足跟压疮护理 上臂截肢伤口护理 小腿截肢伤口护理 28、增加创伤功能模块（各种出血性创伤模块均附有模拟血管出血点） 面部烧伤ⅠⅡⅢ度 前额撕裂伤口 颌骨创伤口 锁骨开放性骨折与胸壁挫伤 腹部创伤伴有小肠突出 右上臂肱骨开放性骨折 右手开放性骨折、软组织撕裂伤口、骨组织暴露 右手掌枪弹伤口 右大腿股骨开放性骨折 左大腿复合型股骨骨折 右大腿金属异物刺伤 右小腿胫骨开放性骨折 右足开放性骨折右小趾截断创伤 左前臂烧伤ⅠⅡⅢ度 左大腿截断创伤 左小腿胫骨闭合性骨折以及踝关节和足挫伤 胸壁切开缝合伤口 腹壁切开缝合伤口 大腿外伤切开缝合伤口 大腿皮肤裂伤 大腿感染性溃疡 足坏疽、第1、2、3足趾和足跟压疮 上臂截肢伤口 小腿截肢伤口 | 1 | 4000.00 | 4000.00 |
| 126 | 其他培训辅助设施 | 胸外按压板 | CPR按压板对训练和管理心肺复苏有很大的帮助，能使病人在CPR过程中始终保持气道打开的正确位置,更好的针对颈椎损伤的病人在CPR过程中避免气道开放所采取抬头举额所造成更大的颈椎伤害。按压板由高密度聚乙烯塑料制成，表面坚固，一端压低成杯状恰好能保持病人的头部后仰。板面上的织纹能防止病人在心肺复苏过程中滑动，正面描有等高线更容易抬起病人。 规格：60.9×43.2×7.6cm | 2 | 600.00 | 1200.00 |
| 127 |  | 呼吸气囊 | 产品包括硅胶球体、单向阀、气垫式面罩、正压阀组、进气阀、硅胶储气袋、氧气管。球体、面罩、储气袋为进口医用级硅胶材料。 | 6 | 750.00 | 4500.00 |
| 128 |  | 多功能颈托 | 1、多功能颈托将颈托的四个尺寸合为一体，确保您在任何时候都可能得到正确有尺码的颈托。 2、唯一整体可的用于固定颈椎的设备。共有4种标准成人用颈托。其16个精确调整点可按照使用人员的具体要救设置。 3、能够配合气道开口便于颈动脉监测和气管插管。 4、后方的开孔设计便于触诊和透气。 5、特有的固定锁确保颈插的稳定和对称。 6、适合对患者作X一线，CT断层扫描和核磁共振断层扫描检查。 7、可以与脊椎固定系统。 | 2 | 400.00 | 800.00 |
| 129 |  | 脊柱固定板 | 1、病人转移板用来固定脊椎创伤，确保事故现场至医院护送患者的安全。 2、100%射线穿透性，应此在对患者作X一线，CT断层扫描和核磁共振断层扫描检查时无须搬动患者，不会产生闪板阴影，影响图象清晰度等情况。 3、份量轻，重量仅为6.2kg，体积为40×183×6.5cm,经久耐用，可承受 250公斤重量，对救助人员来说免除了不必要的重量。 4、设计合理，把手与地面之间留有足够的空间，可以顺利地抓握提起。 5、固定板可与任何其它头部固定设备配合使用。 6、固定板能浮于水面，可人使患者浮在水面上，同时也可用作水面救生。 | 2 | 1750.00 | 3500.00 |
| 130 |  | 胸背部固定夹板 | 采用固定夹板围绕后背的设计使其固定病人该夹板上有三种颜色的带子，可快速固定，配有尼龙扣和保险带，当和颈部固定时使用，病人应在坐姿时固定，然后再转移到板式担架上。 | 1 | 3000.00 | 3000.00 |
| 131 |  | 头部固定器 | 可适用于各种木制、铝制、塑料和玻璃钢材质和脊椎固定板。头部固定器可以配合多种颈托使用，也可以作为头部固定设备独立使用。它重量轻而且易于使用，由密闭泡沫材料制成不会吸收血液和体液，易于清洗消毒，不会受到恶劣天气的影响。在头两侧有大的耳洞用来观察出血或引流。整体材料无金属的设计可以让病人无需脱掉头部固定器即可进行X光透视，CT扫描，核磁共振成像检查。全部部件包括基板和两条可以反复使用的头部固定带。有橙色和黄色两种颜色可供选择。 | 1 | 875.00 | 875.00 |
| 132 |  | 高分子夹板 | 1、高分子急救夹板原理：高分子平面夹板塑型成柱面体，利用柱面体的静曲直撑力来稳定受伤部位，从而达到固定效果。 2、由高分子发泡材料包裹铝板而成。无苯无毒。不受温度和气候的影响。任意剪裁塑形。可洗涤。是骨伤急救的好材料。 | 4 | 225.00 | 900.00 |
| 133 |  | 组合夹板 | 1、将夹板包裹于受伤部位，系好固定带使用专用气泵抽气，使夹板处于真空状态即可卸下夹板时只需轻捏气嘴凸起处即可复原 2、FT-1-102型：躯干、上肢、大臂、小腿、颈部 | 4 | 450.00 | 1800.00 |
|  |  |  | 合计 | 150 |  | 303899.44 |

注：本项目附件中有90项，每一个序号所对应的采购需求为一个子项目；报价人针对每个项目必须完整报价，不允许漏项报价。