玉溪市中医医院报价单

| 公司名称（签章） |  |
| --- | --- |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 项目名称 | 1号楼CT室综合布线 |
| 数量 | 1项 |
| 项目报价（人民币）含税 | 我公司对本次投标内容的总报价为：（请填写附件单价） 人民币： 大 写： |
| 售后服务承诺 | 质保期为： 上门服务时间: 年 月 日 |

| 玉溪市中医医院1号楼CT室综合布线内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格或详细性能要求 | 数量 | 计量 单位 | 单价(元) | 金额合计(元) | 备注 |
| 1 | 六类非屏蔽网络布线 | 六类非屏蔽双绞线、六类非屏蔽信息模块、双口信息面板。 产品标准：国标； 包含胶布、标签、接地线扎带，防水胶布，PVC线槽、线管等所需材料 | 16 | 个 |  |  | 大唐电信、 海康威视、TCL等一线品牌 |
| 2 | 24口六类非屏蔽配线架（含模块） | 产品标准：国标； | 1 | 套 |  |  | 大唐电信、 海康威视、TCL等一线品牌 |
| 3 | 1U理线器 | 产品标准：国标； | 2 | 套 |  |  | 大唐电信、 海康威视、TCL等一线品牌 |
| 4 | 六类数据2米跳线 | 产品标准：国标； 产品性能：传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输，非屏蔽RJ45水晶头，采用十字骨架，整体注塑工艺；插拔寿命>1000次，外护套为PVC材料，符合UL CM防火标准。 | 16 | 条 |  |  | 大唐电信、 海康威视、TCL等一线品牌 |
| 5 | 六类数据1米跳线 | 产品标准：国标； 产品性能：传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输，非屏蔽RJ45水晶头，采用十字骨架，整体注塑工艺；插拔寿命>1000次，外护套为PVC材料，符合UL CM防火标准。 | 16 | 条 |  |  | 大唐电信、 海康威视、TCL等一线品牌 |
| 6 | 24芯 ODF架 | 产品标准：国标； 产品性能：19英寸机架标准安装；适用于与SC/ST/双联LC/FC等适配器的端接；采用前置面板，保护光纤跳线的连接；表面静电喷塑，具有良好的抗腐蚀能力；光缆的熔接、存储、配线三种功能于一体；采用大熔纤盘，确保其弯曲半径≥40mm；4个进缆孔；含法兰和尾纤。 | 2 | 套 |  |  | 大唐电信、 海康威视、TCL等一线品牌 |
| 7 | 12芯室外单模光缆 | 产品标准：国标； 产品性能：所选光缆产品型号适合管道、架空，所选光缆结构具有良好的防水性能。 含光纤熔接，设备安装调试费用等一切费用。施工人员意外伤害由施工方负责。 | 125 | 米 |  |  | 国标 |
| 8 | 光纤跳线3米 | 产品标准：国标； 产品性能：陶瓷插芯，卡口旋转式锁紧，活动连接；适用于ST型适配器；插入损耗：单模：UPC≤0.2dB；回波损耗：UPC≥50dB；环境性能：温度范围：-40℃～+80℃；插拔寿命：≥1000次。 | 2 | 对 |  |  | 大唐电信、 海康威视、TCL等一线品牌 |
| 10 | 机柜 | 框架结构，承重≥300KG; 快开侧门，可关闭的上部和下部走线通道 主要材料: 优质冷扎钢板制作； 尺寸：600MM*600MM*1200MM。 | 1 | 台 |  |  | 国标 |
| 合计（含税）： |  |  |  |  |  |  |  |